Информация

по приборам и оборудованию

кафедры физической и коллоидной химии

| Наименование прибора, установки, комплекса | Мельница РМ 100 СМ в комплекте |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначена для измельчения и смешивания мягкого, средне твердого, твердого и очень твердого, хрупкого и вязкого материалов. Возможно сухое и мокрое измельчение. Максимальный объем загрузки – до 300 мл. Максимальная крупность загрузки – до 10 мм. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 33,91 |
| Производитель, страна, год изготовления | "Retsch", Германия, 2016 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., е-mail) | Юхно Елена Казимировна тел. 8017-327-72-27, 8033- 633-07-62, palma-2010@yandex.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Спектрофотометр СФ-2000 |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения спектральных коэффициентов направленного пропускания жидких и твердых прозрачных образцов в видимой и ультрафиолетовой области спектра. Технические характеристики: спектральный диапазон, нм – 190 – 1100; диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, % – от 1 до 100; предел допускаемого значения абсолютной погрешности, % – 1,0; предел допускаемого значения среднего квадратичного отклонения, % – 0,2; минимальный выделяемый спектральный интервал, нм – 1,5 нм. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 6,07 |
| Производитель, страна, год изготовления | ЗАО "ОКБ Спектр", г. Санкт-Петербург , РФ, 2016 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Поверен 06.07.2016 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., е-mail) | Болвако Александр Константинович тел. 8017-327-72-27, 8017-327-03-83, bolvako@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Измеритель иммитанса Е7-25 |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения при синусоидальном напряжении параметров объектов, представляемых параллельной или последовательной двухэлементной схемой замещения. Прибор позволяет измерять следующие параметры: индуктивность – Lp, Ls; активное сопротивление – Cp, Cs; реактивное сопротивление – Rp, Rs; активную проводимость – Gp, Gs; реактивную проводимость – Вp, Вs; тангенс угла потерь – tg ; добротность – Q; модуль комплексного сопротивления – Z; угол фазового сдвига комплексного сопротивления – ; ток утечки – I. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 2,79 |
| Производитель, страна, год изготовления | ОАО "МНИПИ", г. Минск, РБ, 2016 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Поверен 05.07.2016 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., е-mail) | Клындюк Андрей Иванович тел. 8017-327-72-27, klyndyuk@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Кондуктометр ЕС215 |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения электропроводимости жидкостей от деионизированной воды до соляного раствора. Диапазон измерений от 0,0 до 199,9 mS/см |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 0,90 |
| Производитель, страна, год изготовления | «Hanna», Германия, 2013 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Учебное оборудование |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., е-mail) | Ваткевич Людмила Константиновна тел. 8017-327-72-27, 8029-558-12-18 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Поляриметр POLAX-2L |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для определения содержания сахара в водных растворах и угла вращения. Пределы измерения: угол вращения: от –179,950 до +180,000; содержание сахара по Международной сахарной шкале: от –130,00Z до +130,00Z. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 6,38 |
| Производитель, страна, год изготовления | «ATAGO», Япония, 2009 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Учебное оборудование |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., е-mail) | Ваткевич Людмила Константиновна тел. 8017-327-72-27, 8029-558-12-18 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения показателя преломления и средней дисперсии неагрессивных жидких и твердых сред, процентного содержания сухих веществ в растворах по шкале сахарозы. Диапазон измерения: показателя преломления nd – о1,2 до 1,7; массовой доли сухих веществ (сахарозы) в растворе – от 0 до 85%. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 1,54 |
| Производитель, страна, год изготовления | ОАО «КОМЗ», г. Казань, РФ, 2012 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Учебное оборудование |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., е-mail) | Корзун Людмила Сергеевна тел. 8017-327-72-27, 8029-567-07-05 |

Зав. кафедрой физической

и коллоидной химии						Г.П. Дудчик

6.06.2017 г.