Информация по приборам и оборудованию кафедры ЛДиОВД,

применяемым для учебных целей

| Наименование прибора | Стенд экспериментальный H242 | Тахометр Пентакс R-425VDN | Измерительный усилитель SPIDER8 | Измерительный комплекс для определения нагрузки на комплексную пару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Стенд H242 предназначен для испытания дорожных покрытий | Предназначен для геодезической съемки планов местности при изыскании (лесных дорог) | Предназначен для усиления электрических сигналов от датчиков различных физических величин и преобразования усиленных сигналов в цифровую форму для дальнейшей обработки на ЭВМ | Предназначен для преобразования нормально приложенной силы в нормированный электрический сигнал и работает с измерительными преобразователями типа Spider8 |
| Балансовая стоимость (руб.) | 584,69 | 8033,90 | 7366,59 | 2984,39 |
| Производитель, страна, год изготовления | СКБ-3, Минск, Беларусь 1966 год | TIAsahi Co., Ltd Япония 2013 год | Фирма «HBM» Германия 2003 год | ЗАО «Конструкторское бюро приборов» Минск, Беларусь 2003 год |
| Сведения о проверке, калибровке | не проверялся | не проверялся | не проверялся | не проверялся |
| Ф.И.О. ответственного лица, телефон | Ведущий инженер кафедры ЛДиОВД Жарков Н.И. тел: 293665088 VELCOM |  |  |  |

Зав. кафедрой ЛДиОВД                                                                                  Насковец М.Т.