Заместителю начальника

НИЧ Дяденко М.В.

Информация

по  приборам и оборудованию Испытательного центра экологического контроля

| Наименование прибора, установки, комплекса* | Анализатор дымовых газов Testo |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика (не более 1/3 стр.) | Применяется для анализа дымовых газов; измерения тяги; измерения концентрации СО, NOХ, SO2, O2 в окружающей среде; измерения давления |
| Балансовая стоимость, руб. | 6788,00 |
| Производитель, страна, год изготовления | Testo, Германия, 2012 г. |
| Сведения о поверке оборудования | – |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Требуется, но затраты значительные в связи с тем, что датчик на содержание кислорода нужно поверять 1 раз в 6 месяцев |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Дубина А.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса* | Хроматографическая система |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хроматограф газовый Цвет-800; |  |  | Генератор чистого водорода |  |
| Назначение и краткая характеристика (не более 1/3 стр.) | газовый хроматограф применяется для анализа сложных многокомпонентных смесей органических и неорганических соединений |  |  | генератор предназначен для получения водорода высшей чистоты, используемого для питания хроматографа |  |
| Балансовая стоимость, руб. | 16748,97 |  |  | 3334,68 |  |
| Производитель, страна, год изготовления | ОАО «Цвет», РФ, 2002 г. |  |  | ООО «НПП ХИМЭЛЕКТРОНИКА», РФ, 2010 г. |  |
| Сведения о поверке оборудования | № 2598-50; 24.11.2016 |  |  |  |  |
| Необходимость поверки и планируемые сроки ее проведения | – |  |  |  |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Гордейчик К.Н. |  |  |  |  |
| Наименование прибора, установки, комплекса* |  | Хроматографическая система |  |  |  |
|  |  | хроматограф газовый Agilent 7820А | компрессор «Хроматэк» |  | генератор водорода «Хроматэк» |
| Назначение и краткая характеристика (не более 1/3 стр.) |  | газовый хроматограф применяется для анализа сложных многокомпонентных смесей органических и неорганических соединений | компрессор предназначен для питания пламенного детектора газового хроматографа |  | генератор предназначен для получения водорода высшей чистоты, используемого для питания пламенного детектора хроматографа |
| Балансовая стоимость, руб. |  | Передано в безвозмездное пользование Белорусской Ассоциацией предприятий индустрии микроклимата и холода |  |  |  |
| Производитель, страна, год изготовления |  | Agilent Technologies, Inc. Китай, 2013 | ЗАО СКБ «Хроматэк», 2015 |  |  |
| Сведения о поверке оборудования |  | № 24917-50, 09.08.2016 |  |  |  |
| Необходимость поверки и планируемые сроки ее проведения |  | – |  |  |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) |  | Гордейчик К.Н. |  |  |  |

| Наименование прибора, установки, комплекса* | Система микроволновая «Минотавр - 2» |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика (не более 1/3 стр.) | Предназначена для интенсификации химических процессов в жидких средах под воздействием микроволнового излучения. |
| Балансовая стоимость, руб. | 9636,09 |
| Производитель, страна, год изготовления | ООО «ЛЮМЭКС», РФ, 2008 г. |
| Сведения о поверке оборудования | – |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | Не требуется |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Козловская И.Ю. |

Заведующий ИЦ экологического контроля                                                      Марцуль В.Н.