Все наименования хим. посуды указывать с маркировкой, типом материала, диаметром, размерами в мм и т.д.

Образец:

1) Колбы (все колбы указывать с объемом в мл и маркировкой):

– Бунзена (объем в мл), (например, Колба 1-250 (Бунзена))

– Колба КГУ (полностью модель: КГУ-3-1-500-29/32-14/23-14/23, либо так: Колба трехгорлая КГУ-3-1-250-29-14-14);

– Колба коническая (с маркировкой и объемом в мл: Колба коническая 100 мл (КН-100), либо: Колба коническая с пришлифованной пробкой КН-1-250-29/32 );

– Колба круглодонная (с маркировкой и объемом в мл: Колба круглодонная на 250 мл 
К-1-250-29/32)

– Колба Вюрца (объем в мл), например, Колба Вюрца (100 мл);

– Колба мерная ( с маркировкой и объемом в мл: Колба мерная 1-250-2);

2) Пробирки (указывать объем, размеры, с пробкой/без): Пробирка мерная ПМ-2-10-14/23 с пришлифованной пробкой, Пробирки 15х120 мм (+объем);

3) Холодильники (все параметры, прямой или обратный): Обратный холодильник ХШ-1-200-19-14;

4) Стаканы (объем, материал(стекло/полипропилен), высокий/низкий, со шкалой/без): Стакан химический стеклянный, высокий 100 мл (со шкалой);

5) Цилиндр мерный (объем, материал(стекло/полипропилен), на пластиковом основании или нет): Цилиндр мерный, полипропиленовый, 10 мл

6) Банки для реактивов (объем, материал, с крышкой/без, тип крышки, цвет стекла): Банки для реактивов из темного стекла с навинчивающейся полипропиленовой крышкой, 100 мл

7) Чаша фарфоровая для выпаривания (объем, диаметр, №): Чаша фарфоровая для выпаривания №5, 250 мл

8) Воронки (тип, диаметр, маркировка, материал): Воронка делительная грушевидная ВД-3-500, Воронка лабораторная В-36-50 ХС, Воронка Бюхнера Д -100

9) Палочка стеклянная (длина, диаметр): Палочка стеклянная ( L=220 мм,d.5 мм)

10) Бюретки (маркировка, с краном/без): Бюретка 1-1-2-25 с краном

11) Чашки Петри (материал, диаметр, однораз./нет): Чашка Петри стекл. диам.90 мм

12) Тигли (объем, материал, размеры, неглазур./др., высокий/низкий): Тигли фарфоровые неглазурованные (100 мл), Тигель фарфоровый низкий №2 25х14х19 мм.

13) Груши резиновые (для чего, с клапаном/без, №): Груши резиновые для отбора проб с клапаном, Груша № 2

14) Трубка полимерная/силиконовая (диаметр, толщина стенки): Трубка полимерная d=8х1,5

15) Пипетки (тип, объем, полн./частич. слив): Пипетка мерная 1-2-2-25 частич.слив, Пипетка Мора на 10 мл

16) Спиртовка (СЛ-1, СЛ-2)       17) Скальпели, пинцеты (размеры) (150х40 мм)

и другие